《药品检验检测机构 凝胶检测技术鲎试剂质量标准（征求意见稿）》和《药品检验检测机构 光度检测技术鲎试剂质量标准（征求意见稿）》编制说明

目　录

一、工作概况	2

二、编制原则	3

三、标准主要内容	4

四、关键技术问题及重大分歧意见的处理	5

五、采用国际标准和国外先进标准的程度	5

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	5

七、标准实施建议	5

八、其他说明事项	5

# 一、工作概况

# 1、任务来源

本项目由中国药理学会药检药理学学专业委员会提出，归口于中国药理学会，并由国内重点药品检验机构、科研机构和国内外鲎试剂生产企业等单位的专家共同起草。中国食品药品检定研究院、上海市食品药品检验研究院、河北省药品医疗器械检验研究院、北京市药品检验研究院、福建省食品药品质量检验研究院、湖北省药品监督检验研究院、山西省检验检测中心、江苏省药品监督检验研究院、苏州市药品检验检测研究中心、天津市药品检验研究院、山东省食品药品检验研究院、河南省药品医疗器械检验院、浙江省食品药品检验研究院、陕西省食品药品检验研究院、

安徽省食品药品检验研究院、广东省药品检验所、辽宁省药品检验检测院、广西壮族自治区药品检验研究院、厦门市食品药品质量检验研究院、湛江安度斯生物有限公司、湛江博康海洋生物有限公司、查士利华微生物应用技术（上海）有限公司、福州新北生化工业有限公司、厦门鲎试剂生物科技股份有限公司。

本文件主要起草人：高华、蔡彤、裴宇盛、陈晨、唐黎明、万丽卿、朱幼芬、周玉岩、施麟、张雨、曹春然、李雪梅、肖斯婷、刘用国、杨秀静、许娇红、何开勇、吕晓君、杨雅婷、王婷婷、路超、任蓓、孟长虹、王瑶、李晓洁、陈卫、陈莉、朴晋华、华晓东、王冲、徐琳、祝清芬、张娟、董建欣、周继春、杨海燕、李展、康桦、桑晶、赵嘉、冯润东、王莉芳、贾首前、许雷鸣、方芳、钱宁、肖贵南、陈琪、陈素珍、赵志龙、樊华、周晓琳、张赞、莫玉焕、黄逯、陈惠玲、林干、熊向党、蒋俊芳、莫水晶、莫世文、董光宴、吴勇、刘骥、胡沁蕊、丁友玲、陈晓佳、林金海、吴尚毅、吴冠辰、林玉珠。

- 编制背景和意义

# 细菌内毒素检测是药检药理领域，尤其是药品检测机构常用的注射剂安全性检验方法，该方法通过鲎试剂来检测样品中的细菌内毒素来控制注射剂中的热原（细菌内毒素）污染，对保障临床用药安全起着至关重要的作用。
    鲎试剂是细菌内毒素检测的专用试剂，其质量直接关系到全国注射剂、生物制品、包材辅料的细菌内毒素检测结果的准确可靠性，涉及全国药品检验检测机构。现有的凝胶法鲎试剂的质量标准为1991年卫生部的部颁标准，此标准是依据当时鲎试剂的生产工艺及可达到的质量标准制定，历经近二十年，部分检验项目已不能控制鲎试剂的质量。为更好的控制及提高产品的质量，急需对鲎试剂质量标准进行修订提高。而我国1998年开始研制光度测定法鲎试剂，已有多个国内鲎试剂厂家可以生产光度法鲎试剂，但至今没有统一的质量标准。

为了进一步保障药品检验检测机构对细菌内毒素检测的准确可靠性，需提高凝胶法鲎试剂的质量标准，建立光度测定法鲎试剂的质量标准，以确保注射用药品、生物制品、包材辅料等的质量安全。

# 3、主要工作过程

3.1 标准立项

工作组经过前期调研后组织开展立项，中国药理学会对本标准进行评审后立项，并于2023年6月8日发文（药理学会办发[2023]第18和19号），同意批准立项。

3.2 形成标准草稿

标准工作组开展了国内外相关技术标准、文献的调研和和前期相关项目研究的结果整理，提出团体标准框架和主要技术内容，于2023年7月形成了2个团体标准草案稿，发布给参与团标的相关单位收集意见。

3.3 开展实验研究

2023年11月10日在湖北省武汉市召开了第一次团标讨论会，所有团标参与单位均与会参加。会上对2个团体标准草案稿中制定的鲎试剂质量标准进行了逐条的讨论，并决定对若干项目开展相关实验研究，通过实验数据来确定标准内容。

2024年3月，依据汇总上来的参与单位前期研究工作数据，修订了2个团体标准草案稿，并发布给参与团标的相关单位再次收集意见。

2024年7月2日，使用腾讯会议在线上召开了第二次团标讨论会，对修订后的团体标准草案稿进行了讨论。并且最终决定，由标准工作组牵头，依据参与单位的前期工作基础和研究意向，分别组建了“鉴别方法研究”、“鲎试剂干燥失重研究”、“鲎试剂库伦法研究”、“凝胶法鲎试剂支间差异”、“光度法鲎试剂支间差异”和“光度法重复性”等多个研究小组开展相关实验研究。

3.4形成标准征求意见稿

2025年3月，各研究小组陆续将研究结果提交，经过对实验数据的汇总、整理、分析，最终形成团体标准征求意见稿。

二、编制原则

在团体标准的研制过程中，严格遵循统一、简化、协调和最优化等标准化的基本原则；同时，严格按照从草案的研制、征求意见、标准送审的标准制定程序；并且，基于实际需求，确保标准的科学性、权威性和实用性。标准的编写将遵循以下原则：

1、合规性

标准的内容与现行的法律、法规相一致。在标准的制定过程中，对《中华人民共和国标准化法》等法律法规及其他规范性文件进行了充分研究，并严格遵照相关规定，依据GB/T 1.1-2020进行起草编写。

- 科学性 (Scientificity)

为确保团体标准制定的科学性，工作组本着严谨、科学、全面的编制思路。对于标准中涉及的关键技术指标和检验方法，如鉴别试验、干燥失重、水分测定、灵敏度、效价、支间差异及重复性等项目，均通过多单位的实验研究进行数据收集、整理、统计和评估，以验证其科学性和可行性。 标准的制定充分参考了国内外相关技术标准和文献资料 ，并结合了我国鲎试剂生产和应用的实际情况。

- 实用性与先进性

本标准旨在解决现有凝胶法鲎试剂质量标准（1991年部颁标准）老化、部分检验项目已不能有效控制产品质量的问题，并填补光度法鲎试剂国家统一质量标准的空白。 标准内容力求反映当前鲎试剂生产工艺的进步和质量控制的较高水平，确保其在药品检验检测机构细菌内毒素检测中的实用性和指导性，以保障注射用药品、生物制品、包材辅料等的质量安全。

- 协调性

标准制定过程中，广泛并多次征求了药品检验机构、科研机构及鲎试剂生产企业的意见 ，对标准内容进行了充分的沟通和协调，确保标准内容得到业界的广泛认可。

# 三、标准主要内容

（一）主要技术内容

本系列标准包括《药品检验检测机构 凝胶检测技术鲎试剂质量标准》和《药品检验检测机构 光度检测技术鲎试剂质量标准》两部分。主要技术内容涵盖了对这两类鲎试剂的质量控制要求，具体包括但不限于：

1、性状：对鲎试剂的外观等进行规定。

2、鉴别：明确鲎试剂的特异性鉴别方法。

3、检查：包括溶液外观、溶解时限、干燥失重/水分、pH值等。

4、灵敏度/效价测定：规定凝胶法鲎试剂的灵敏度复核、光度法鲎试剂的效价测定方法和限度。

5、特异性试验：确保鲎试剂对细菌内毒素的反应特异性。

6、支间差异/均一性：控制同一批号不同支之间的质量差异。

7、重复性（针对光度法）：规定光度法鲎试剂检测结果的重复性要求。

上述技术内容的确定，主要是基于前期调研和“鉴别方法研究”、“鲎试剂干燥失重研究”、“鲎试剂库伦法研究”、“凝胶法鲎试剂支间差异”、“光度法鲎试剂支间差异”和“光度法重复性”等多个研究小组的实验研究结果。

（二）、新旧标准对比

1、凝胶检测技术鲎试剂质量标准：本标准是对1991年卫生部颁布的凝胶法鲎试剂质量标准的修订和提高。 主要在检验项目的设置、技术指标的限度、以及部分试验方法上进行了完善和提升，以适应当前鲎试剂生产技术和质量控制水平的发展。

2、光度检测技术鲎试剂质量标准：本标准为国内首次制定的光度法鲎试剂的统一质量标准，填补了该领域的标准空白。

# 四、关键技术问题及重大分歧意见的处理

无重大分歧意见。

# 五、采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准在编制过程中，工作组对国内外相关技术标准和文献（如美国药典、欧洲药典、日本药典中关于细菌内毒素检查及鲎试剂的相关章节）进行了调研和参考。 虽然目前未直接采用或转化某一项特定的国际标准或国外先进标准作为本标准的蓝本，但在技术要求的设定上，考虑了国际上通行的质量控制理念和发展趋势，并结合了我国鲎试剂产业的实际情况和监管需求。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准不抵触、不矛盾，符合相关要求。

# 七、标准实施建议

本标准对规范和提高我国药品检验用鲎试剂质量、保障细菌内毒素检测结果准确可靠性的重要性具有积极意义 ，建议按程序作为团体标准批准发布。

# 八、其他说明事项

# 1、废止现行相关标准的建议

本标准的发布实施不涉及对现行有关标准的废止。

# 2、涉及专利处理

# 本标准未涉及相关专利问题。